УТВЕРЖДАЮ

Директор краевого государственного автономного образовательного учреждения  среднего профессионального образования

«Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва»

___________________ В.Н. Михайлов

«___» ______________ 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Открытый конкурс по выбору Подрядчика на выполнение строительно-монтажных               и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус «КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова,3а/1»  для подготовки предложения  Наблюдательному совету о совершении крупной сделки.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Часть I. | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
| Часть II. | ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА |
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| 1.1. | Законодательное регулирование |
| 1.2. | Заказчик |
| 1.3. | Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |
| 1.4. | Начальная (максимальная) цена Договора |
| 1.5. | Источник финансирования заказа и порядок оплаты |
| 1.6. | Требования к участникам размещения заказа |
| 1.7. | Обязательные требования к участникам размещения заказа |
| 1.8. | Расходы на участие в конкурсе и при заключении Договора |
| 1.9. | Условия допуска к участию в конкурсе. Отстранение от участия в конкурсе |
| 2. | КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| 2.1. | Предоставление конкурсной документации |
| 2.2. | Разъяснение положений конкурсной документации |
| 2.3. | Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию |
| 2.4. | Отказ от проведения конкурса |
| 3. | ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ |
| 3.1. | Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению |
| 3.2. | Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе |
| 3.3. | Валюта заявки на участие в конкурсе |
| 3.4. | Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе |
| 3.5. | Требования к предложениям о цене Договора |
| 3.6. | Требования к описанию выполняемых работ |
| 4. | ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ |
| 4.1. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |
| 4.2. | Изменения заявок на участие в конкурсе |
| 4.3. | Отзыв заявок на участие в конкурсе |
| 4.4. | Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием |
| 4.5. | Обеспечение заявок на участие в конкурсе |
| 5. | ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ |
| 5.1. | Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |
| 5.2. | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |
| 5.3. | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе |
| 5.4. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость |

| 6. | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА |
| --- | --- |
| 6.1. | Срок заключения Договора |
| 6.2. | Срок подписания победителем конкурса Договора |
| 6.3. | Порядок заключения Договора |
| 6.4. | Обеспечение исполнения Договора |
| 6.4.1. | Общие положения |
| 6.4.2. | Безотзывная банковская гарантия |
| 6.4.3. | Передача в залог денежных средств, том числе в форме вклада (депозита) |
| 6.4.4. | Поручительство |
| 6.4.5. | Договор страхования |
| 7. | ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА |
| 7.1. | Права и обязанности заказчика |
| 7.2. | Права и обязанности победителя конкурса |
| 8. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ |
| 8.1. | Обжалование результатов размещения заказа |
| Часть III. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА |
| Часть IV. | ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА |
| Часть V. | ПРОЕКТ ДОГОВОРА |
| Часть VI. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| Часть VІI | ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |

ЧАСТЬ I. Термины и определения

Заказчик –краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва».

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала претендующее на заключение Договора, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Комиссия – комиссия, созданная заказчиком для осуществления отдельных функций при проведении конкурса в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документации.

Официальный сайт – официальный сайт zakupki.gov.ru

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения Договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная документация – документация, утвержденная заказчиком и содержащая сведения о конкурсе. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных конкурсной документации, поданное в срок и по форме, установленной конкурсной документацией

Предмет конкурса – выбор Подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус «КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова,3а/1» для подготовки предложения  Наблюдательному совету о совершении крупной сделки.

# ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Законодательное регулирование

### 1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №223-ФЗ от 18 июля 2011г., Положением о закупке товаров, работ и услуг для КГАОУ СПО «ДУТОР» от 11 марта 2012г.

## 1.2. Заказчик

### 1.2.1 Заказчик, указанный в части III «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в части III «Информационная карта конкурса», в соответствии с процедурами, условиями и положениями конкурсной документации.

## 1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

### 1.3.1. Предмет конкурса указан в части III «Информационная карта конкурса».

### 1.3.2. Заказчик предлагает всем заинтересованным лицам подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в частях VI «Техническое задание» и V «Проект Договора», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.

### 1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ определяются в частях VI «Техническое задание» и V «Проект Договора» и указаны в части III «Информационная карта конкурса».

### 1.4. Начальная (максимальная) цена Договора

### 1.4.1. Начальная (максимальная) цена Договора указана в части III «Информационная карта конкурса».

Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя все расходы победителя конкурса на зарплату, налоги, пошлины и прочие сборы, которые оплачиваются в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях, и которые должны быть включены в расценки и общую цену заявки на участие в конкурсе, представленной Участником размещения заказа.

### 1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты

### 1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на выполнение работ из источника финансирования, указанного в части III «Информационная карта конкурса».

### 1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в части V «Проект Договора» в части III «Информационная карта конкурса».

### 1.6. Требования к участникам размещения заказа

### 1.6.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

### 1.6.2. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в конкурсе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7. настоящей конкурсной документации.

## 1.7. Обязательные требования к Участникам размещения заказа

### 1.7.1. Соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

#### 1.7.2. Непроведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

#### 1.7.3. Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

#### 1.7.4. Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

#### 1.7.5. Наличие опыта выполнения за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, по строительно-монтажным работам.

### 1.8. Расходы на участие в конкурсе и при заключении Договора

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением Договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## 1.9.  Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в конкурсе

### 1.9.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Участник размещения заказа не допускается Комиссией к участию в конкурсе в случае:

#### 1.9.1.1. не предоставления Участником размещения заказа обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

### 1.9.1.2. несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.7 настоящей конкурсной документации и в части III «Информационная карта конкурса»;

### 1.9.1.3. не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если необходимость предоставления обеспечения указана в части III «Информационная карта конкурса»;

#### 1.9.1.4. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене Договора, превышающей начальную (максимальную) цену Договора;

### 1.9.1.5. Заказчик, Комиссия отстраняет Участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае:

#### - установления недостоверности сведений, содержащихся в обязательных документах, представленных Участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

#### - установления факта проведения ликвидации в отношении Участника размещения заказа  или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

#### - установления факта приостановления деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Предоставление конкурсной документации

### 2.1.1. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в части III «Информационная карта конкурса».

### 2.1.2. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте.

### 2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

### 2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с Участником размещения заказа не допускаются.

### 2.2.2.Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации Участнику размещения заказа, который направил запрос, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе по адресу, указанному в части III «Информационная карта конкурса», как адрес Заказчика.

### 2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации указаны в части III «Информационная карта конкурса».

## 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

### 2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

### 2.3.2. В течение трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком  на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

### 2.3.3. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.

### 2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

### 2.4.1. Заказчик, официально разместивший на официальном сайте конкурсную документацию, вправе в любое время отказаться от его проведения.

### 2.4.2. Сообщение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком на официальном сайте, в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

### 2.4.3. В течение трех рабочих дней, со дня принятия указанного решения, Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес Участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если в части III «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

# 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению.

### 3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

3.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

### 3.1.3. При описании условий и предложений Участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в настоящей конкурсной документации.

### 3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие Участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пункте 1.7.2. - 1.7.4. конкурсной документации.

### 3.1.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа. Соблюдение Участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение Участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

### 3.1.6. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в подпункте 3.4 настоящей конкурсной документации.

### 3.1.7. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

### 3.1.8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны быть указаны Участником размещения заказа в описи документов.

### 3.1.9. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью Участника размещения заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа.

3.1.10. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе:

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. Конверт должен быть адресован заказчику. На конверте указывается следующее: Заявка на участие в открытом конкурсе   по выбору Подрядчика на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус «КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова, 3а/1» для подготовки предложения  Наблюдательному совету о совершении крупной сделки».

3.1.12. Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.

#### 3.1.13. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

### 3.1.14. Если конверт не опечатан или маркирован с нарушением требований пункта 3.1.12 настоящей документации, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

### 3.1.15 Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются Участникам размещения заказа, кроме отозванных Участниками размещения заказа заявок на участие в конкурсе, а также опоздавших заявок на участие в конкурсе.

## 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### 3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники размещения заказов и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

### 3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается  Комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### 3.2.3. Входящие в состав заявки на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

### 3.2.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### 3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается Комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Валюта заявки на участие в конкурсе

### 3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

### 3.3.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.1 настоящей конкурсной документации, расценивается Комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

## 3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### 3.4.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

#### 3.4.1.1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:

### а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

##### б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте конкурсной документации выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте конкурсной документации выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте конкурсной документации;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего подпункта - руководитель). В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем Участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

### г) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнения работ, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой;

### 3.4.1.2. Предложение о качестве работ.

3.4.1.3. Иные предложения об условиях исполнения Договора, в том числе:

###### - копии документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам;

#### 3.4.1.4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

### а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в части III «Информационная карта конкурса», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или его копия заверенная печатью Участника;

##### б) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям подпункта 1.7.1, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, и такие работы являются предметом конкурса.

3.4.1.5. Документы, подтверждающие выполнение им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по реконструкции нежилых зданий.

### 3.4.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 3.4 настоящей конкурсной документации  Участник размещения заказа не допускается Комиссией к участию в конкурсе.

### 3.4.3. Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### 3.4.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

## 3.5. Требования к предложению о цене Договора

### 3.5.1. Цена Договора, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в части III «Информационная карта конкурса».

### 3.5.2. В случае если цена Договора, указанная в заявке на участие в конкурсе и предлагаемая Участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену Договора, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

### 3.5.3.  Цена Договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.6. Требования к описанию выполняемых работ

### Описание Участниками размещения заказа выполняемых работ их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями к объему и содержанию работ, указанным в части VI «Техническое задание» и по форме «Предложение о качестве работ».

# 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

### 4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются Участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в части III «Информационная карта конкурса».

### 4.1.2. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день и время, указанные в части III «Информационная карта конкурса».

### 4.1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в части III «Информационная карта конкурса».

### 4.1.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, Участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки Заказчику с соблюдением необходимых сроков.

### 4.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.2 настоящей конкурсной документации, регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченными лицами Заказчика и маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера.

### 4.1.6. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее) получения.

### 4.1.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## 4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе

### 4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

### 4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

### 4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

#### 4.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На таком конверте указывается следующее:

«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе по выбору Подрядчика на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого  здания под учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова, 3а/1» для подготовки предложения  Наблюдательному совету о совершении крупной сделки. Регистрационный номер заявки______ (указывается в случае, если Участнику размещения заказа известен такой номер)».

#### 4.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с положениями подпункта 4.2.3.1. настоящей конкурсной документации.

#### 4.2.4. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не опечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

### 4.2.5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

### 4.2.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

### 4.2.7. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, Заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них документов.

### 4.2.8. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются Комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

## 4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе

### 4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

### 4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

#### 4.3.2.1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование и номер конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (указывается в случае, если Участнику размещения заказа известен такой номер), дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери.

#### 4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью Участника размещения заказа или лица, уполномоченного Участником размещения заказа.

### 4.3.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

### 4.3.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

## 4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

### 4.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который храниться с остальными документами по проведенному конкурсу.

## 4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

### 4.5.1. Если в части III «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Участники размещения заказа, подающие заявки на участие в конкурсе, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе в сумме и по реквизитам счета, указанным в части III «Информационная карта конкурса».

### 4.5.2.Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением или его копией. В таком платежном поручении должны быть указаны реквизиты Заказчика и назначение платежа, указанные в части III «Информационная карта конкурса» в качестве обеспечения заявки  на участие в конкурсе.

### 4.5.3. В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением или его копией.

### 4.5.4. Соответствующее платежное поручение или его копия должно быть подано Участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

### 4.5.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть зачислено по реквизитам счета Заказчика, указанного в части III «Информационная карта конкурса», не позднее двух рабочих дней с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В противном случае обеспечение заявки на участие в конкурсе считается невнесенным.

### 4.5.6. В случае если в части III «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим Участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

#### - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

#### - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений подраздела 4.3;

#### - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе Участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;

#### - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

#### - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены;

#### - Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора с победителем конкурса или с таким Участником конкурса, либо принятии решения Наблюдательным советом об отказе в совершении крупной сделки;

#### - победителю конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним Договора либо принятии решения Наблюдательным советом об отказе в совершении крупной сделки.

### 4.5.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Договора.

# 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

## 5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

### 5.1.1.Публично в день, во время и в месте, указанные в части III «Информационная карта конкурса», Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.

### 5.1.2. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

### 5.1.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

#### - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

#### - наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

#### - условия исполнения Договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

5.1.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

### 5.1.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ и услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного подрядчика (поставщика, исполнителя), при этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса.

## 5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

### 5.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации.

### 5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.3. Участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления документов, указанных в п.11 Части III «Информационная карта конкурса», либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящей конкурсной документации;

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в настоящей конкурсной документации;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене Договора, превышающей начальную (максимальную) цену Договора (цену лота).

### 5.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается решение:

#### - о допуске к участию в конкурсе Участников размещения заказа и о признании Участников размещения заказа Участниками конкурса;

#### - об отказе в допуске Участникам размещения заказа к участию в конкурсе.

### 5.2.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ и услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного подрядчика (поставщика, исполнителя), при этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении конкурса.

### 5.2.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте.

### 5.2.7. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

## 5.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

### 5.3.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.

### 5.3.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями, установленными в части III «Информационной карте конкурса».

## 5.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость

### 5.4.1. Заявки на участие в конкурсе Участников конкурса оцениваются исходя из критериев:

#### - цена Договора;

#### - критерии, установленные в части III «Информационная карта конкурса».

### 5.4.2. Содержание и значимость критериев установлены в части III «Информационная карта конкурса».

### 5.4.3. Порядок и методика оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

### 5.4.3.1.Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе только тех Участников конкурса, которые были признаны таковыми. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью.

### 5.4.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется непосредственно Комиссией.

### 5.4.5. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью (исходя из суммы значимости критериев равной 100), указанными в части III «Информационная карта конкурса».

### 5.4.6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения Договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

### Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

### 5.4.7. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, и такие заявки получили одинаковый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

### 5.4.8. Итоговый рейтинг заявок оформляется Комиссией в виде Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день, следующий за днем окончания оценки и сопоставления заявок.

### 5.4.9. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три  дня, со дня подписания указанного протокола.

### 5.4.10. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчик (руководитель) оформляет предложение Наблюдательному совету о совершении крупной сделки.

# 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

## 6.1. Срок заключения Договора

### 6.1.1. Договор заключается  в срок не ранее, чем через пять дней после принятия решения Наблюдательным советом решения о совершении крупной сделки и не позднее, чем через двадцать дней со дня принятия такого решения.

### 6.1.2. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе, и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, был признан Участником конкурса, Договор будет заключен не ранее, чем через пять дней принятии решения Наблюдательным советом решения о совершении крупной сделки и не позднее, чем через двадцать дней со дня принятия такого решения.

## 6.2. Срок подписания победителем конкурса Договора

### 6.2.1. Победитель конкурса должен подписать Договор в срок, указанный в части III «Информационная карта конкурса» конкурсной документации.

## 6.3. Порядок заключения Договора

### 6.3.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятии решения Наблюдательным советом решения о совершении крупной сделки передает победителю конкурса проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации.

### 6.3.2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью проект Договора и вернуть его Заказчику в срок, установленный в части III «Информационная карта конкурса» конкурсной документации. В случае, если победитель конкурса в указанный срок не представил Заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящей конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Договора.

### 6.3.3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора в соответствии с пунктом 6.3.2. настоящей конкурсной документации, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер (по согласованию с Наблюдательным советом). При этом заключение Договора для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в конкурсе установлено в части III «Информационная карта конкурса», не возвращаются. В случае уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

## 6.4. Обеспечение исполнения Договора.

## 6.4.1. Общие положения.

6.4.1.1. Если в соответствии с частью III «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения исполнения  Договора, Договор заключается только после предоставления Участником конкурса, с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора страхования, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора, предусмотренном настоящей конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким Участником конкурса самостоятельно.

### 6.4.1.2. Размер обеспечения исполнения  Договора, срок и порядок его предоставления указаны в части III «Информационная карта конкурса».

6.4.1.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается Договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется.

## 6.4.2. Безотзывная банковская гарантия.

### 6.4.2.1. Требования к обеспечению исполнения  Договора, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

### - безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией;

### - безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

### - в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в части III «Информационная карта конкурса» в качестве обеспечения исполнения Договора;

### - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и ссылки на протокол заседания Наблюдательного совета как основание заключения Договора;

#### - срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по Договору и должен превышать не менее чем на 3 (три) месяца срок окончания работ по договору;

#### - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

### 6.4.2.2. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 6.4. конкурсной документации и части III «Информационная карта конкурса».

## 6.4.3. Передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

### 6.4.3.1. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде залога денежных средств:

#### - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, в качестве залога должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в части III «Информационная карта конкурса» в качестве обеспечения исполнения Договора;

#### - факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальным платежным поручением в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

#### - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, в качестве залога должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в пункте части III «Информационная карта конкурса» для обеспечения исполнения Договора, до заключения Договора. В противном случае обеспечение исполнения Договора в виде залога денежных средств считается не предоставленным;

#### - денежные средства возвращаются Исполнителю, с которым заключается Договор при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 20 рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в письменном требовании.

### 6.4.3.2. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 6.4. конкурсной документации и части III «Информационная карта конкурса».

## 6.4.4. Поручительство.

### 6.4.4.1. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде договора поручительства:

- поручителем  выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

## - соответствие поручителя  следующим требованиям:

## а) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

## б) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

## в) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

При этом соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

## - Договор может быть заключен только после предоставления Участником конкурса, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также копии учредительных документов и документы подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности).

#### - соответствующий договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

#### - договор поручительства должен содержать указание на сумму обеспечения Договора в размере, указанном в части III «Информационная карта конкурса» конкурсной документации в качестве обеспечения исполнения Договора, которую поручитель обязуется оплатить заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса или Участником конкурса, с которым заключается Договор, обязательств по Договору;

#### - договор поручительства должен покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса или Участником конкурса, с которым заключается Договор, своих обязательств по Договору;

#### - договор поручительства также должен содержать указание на соответствующий Договор путем указания на стороны Договора, название предмета и ссылки на протокол заседания Наблюдательного совета как основание заключения Договора;

#### - срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ по Договору и должен превышать не менее чем на 3 (три) месяца срок окончания работ по договору;

#### - договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору поручения.

### 6.4.4.2. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 6.4. конкурсной документации и части III «Информационная карта конкурса».

6.4.5. Договор страхования.

6.4.5.1. В случае если в обеспечение исполнения Договора предоставляется страхование ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

6.4.5.2. Страхование ответственности Подрядчика (Страхователя) должно обеспечивать исполнение обязательств перед Заказчиком (Выгодоприобретателем) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Страхователем своих обязательств и осуществляется на основании договора страхования, заключаемого Страхователем по его просьбе со страховой организацией (Страховщиком).

6.4.5.3. Страхователь имеет право заключить договор страхования только со Страховщиком, который имеет лицензию на страхование гражданской ответственности по Договору.

6.4.5.4. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном законодательством РФ, возместить Выгодоприобретателю причиненные ему убытки вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

6.4.5.5. Страховым случаем является факт возникновения гражданской ответственности Страхователя перед Выгодоприобретателем в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения принятых на себя Страхователем обязательств по Договору, в том числе:

- Страхователь не выполнил предусмотренные Договором работы и/или выполнил их с ненадлежащим качеством;

- Страхователь нарушил сроки выполнения работ;

- Страхователь нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных недостатков.

6.4.5.6. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Страхователя, содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Договора, предмета Договора (наименование объекта и вид работ по нему).

6.4.5.7. Срок действия договора страхования должен устанавливаться до исполнения сторонами (Заказчик - Подрядчик) принятых на себя обязательств, согласно условиям Договора.

6.4.5.8. Договор страхования должен содержать указание на согласие Страховщика с тем, что никакие изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

6.4.5.9. Договор страхования не должен содержать условия о том, что страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю только при наличии решения суда об ответственности Страхователя.

6.4.5.10.	В случае выбора такого вида обеспечения Договора как страхование гражданской ответственности, то Заказчику предоставляется после заключения Договора оригиналы договора страхования и соответствующего полиса.

# 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

## 7.1. Права и обязанности заказчика

### 7.1.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения Договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с победителем конкурса в случае установления факта:

#### - проведения ликвидации Участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

#### - приостановления деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

#### - предоставления Участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией;

#### - нахождения имущества Участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

- наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- принятия Наблюдательным советом решения об отказе в совершении крупной сделки.

## 7.2. Права и обязанности победителя конкурса

### 7.2.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается Договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

### 7.2.2.Участник конкурса, которому Заказчик направил проект Договора, не вправе отказаться от заключения Договора.

### .

### ЧАСТЬ III. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

### В части III «Информационная карта конкурса» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части «Общие условия проведения конкурса». В случае возникновении противоречия между положениями части «Общие условия проведения конкурса» и части III «Информационная карта конкурса», применяются положения части III.

# Информация о проводимом конкурсе:

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование заказчика: краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва» Адрес местонахождения заказчика: 663094, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Спортивная,2 Контактное лицо: Чемидов Владимир Александрович, тел. 8(39144) 3-62-04, 3-77-76 E-mail: urduor@mail.ru |
| 2 | Вид конкурса и предмет Договора, начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), место выполнения работ | Открытый конкурс по выбору Подрядчика на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова, 3а/1» для подготовки предложения Наблюдательному совету о совершении крупной сделки Предмет Договора: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова, 3а/1». Начальная (максимальная) цена Договора: 90 740 200 (девяносто миллионов семьсот сорок тысяч двести) рублей. Лимиты 2014г. – 90 740 200 рублей. Стоимость Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, страхование, перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей Место выполнения работ: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 3а/1; |
| 3 | Сроки выполнения работ | не более 12 месяцев со дня заключения Договора. |
| 4 | Объем и содержание выполняемых работ. Общие требования к выполнению работ | Объем и содержание работ, предлагаемых к выполнению, определяет Техническим заданием. Работы проводить в соответствии с действующими нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей. |
| 5 | Срок предоставления гарантий качества работ | не менее 60 месяцев со дня, следующего за днем ввода объекта в эксплуатацию |
| 6 | Источник финансирования заказа | В 2014 году: средства краевого бюджета (в рамках Программы развития) – 90 740 200 рублей. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Форма оплаты: безналичный расчет. |
| 8 | Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса | Наличие у участника размещения заказа действующего свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО к видам работ, предусмотренных техническим заданием Наличие действующей лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений либо действующего свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО (функция Генерального подрядчика) |
| 9 | Порядок и срок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация предоставляется после размещения информации на официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня поступления письменного запроса. Письменный запрос должен быть направлен в адрес заказчика на имя Директора учреждения. В запросе о выдаче конкурсной документации обязательно должно быть указано наименование конкурса. Конкурсная документация предоставляется бесплатно. |
| 10 | Дата начала и окончания срока предоставления Участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации –«15» апреля 2014года. Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации – за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. |
| 11 | Форма заявки на участие в конкурсе. Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается по форме 2 «Заявка на участие в конкурсе», представленной в Части IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа», и должна содержать следующее: I. Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе (по форме 1 «Опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе» представленной в Части IV). II. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (данные сведения указываются в Форме 2 «Заявка на участие в конкурсе», представленной в Части IV); б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте конкурсной документации выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте конкурсной документации; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; Примечание: вид документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица определяется в соответствии с порядком избрания (назначения) руководителя организации, определенным Уставом организации. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. III. Предложение о качестве работ (по форме, представленной в Приложении №1 к форме 2 «Заявка на участие в конкурсе») и иные предложения об условиях исполнения Договора, в том числе предложение о цене Договора (указывается в форме 2 «Заявка на участие в конкурсе»); - Календарный план-график выполнения работ. IV. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в части III «Информационная карта конкурса», установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или его копия заверенная печатью Участника; б) копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: - копия действующего свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО к видам работ, предусмотренных техническим заданием (часть 6 настоящей конкурсной документации), с приложениями; - копия действующей лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений либо действующего свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО (функция Генерального подрядчика) в) Документы, подтверждающие выполнение им за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по реконструкции нежилых зданий, в том числе копию разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство (копии договоров, КС-2, КС-3). |
| 12 | Порядок подачи заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа самостоятельно выбирает способ подачи заявки на участие в конкурсе. Заказчик обеспечивают прием заявок на участие в конкурсе, поступающих ему общедоступной почтовой связью, а также обеспечивает возможность подачи заявок нарочным (для подачи заявки нарочным, необходимо заблаговременно связаться с контактным лицом заказчика или специализированной организации для заказа пропуска в здание). |
| 13 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: «15» апреля 2014 года. Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: в 10 час. 00 мин. «05» мая 2014 года. |
| 14 | Место подачи заявок на участие в конкурсе | Прием заявок осуществляется по адресу с 08-00 до 17-00. Адрес: 663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул.Спортивная, 2. тел. 8(39144) 3-62-04; 3-77-76 |
| 15 | Обеспечение заявок на участие в конкурсе | Требуется. Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе предусмотрена в следующем размере: 5% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 4 537 010 рублей НДС не облагается. Срок и порядок внесения: обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть зачислено по реквизитам счета заказчика, не позднее двух рабочих дней с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должна быть представлена в составе заявки). Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки производится непосредственно участником размещения заказа. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: ИНН/КПП 2446001358/244601001 Получатель средств: КГАОУ СПО «ДУТОР» 663094,Красноярский край,г.Дивногорск,ул.Спортивная,2 р/с 40601810200003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г.Красноярск. БИК 040407001 Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе |
| 16 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10 час. 00 мин. «05» мая 2014 года по адресу: 663094, г. Красноярский край, г.Дивногорск, ул. Спортивная, 2, тел. 8(391-44) 3-62-04; 3-77-76 |
| 17 | Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе | «07» мая 2014 года (в 10 час) |
| 18 | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе | «13» мая 2014 года (в 10час) |
| 19 | Обеспечение исполнения Договора | Требуется. Сумма обеспечения исполнения Договора предусмотрена в следующем размере: 30 % от начальной (максимальной) цены Договора. Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, договора страхования, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должны вступить в силу не позднее 45 дней с даты заключения договора. Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем пункте способов определяется таким Участником конкурса самостоятельно. |
| 20 | Срок подписания победителем конкурса проекта Договора | Не позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятии решения Наблюдательным советом решения о совершении крупной сделки. |
| 21 | Срок заключения Договора | Не ранее принятия решения Наблюдательным советом решения о совершении крупной сделки и не позднее чем через двадцать дней со дня со дня принятии решения Наблюдательным советом решения о совершении крупной сделки. |
| 22 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | См. Приложение к Информационной карте конкурса |

Приложение к Части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость П№п/п Наименование критерия Значимость критерия 1 Цена Договора 35 % 2 Качество работ и квалификация Участника конкурса 35 % 3 Срок выполнения работ 25 % 4 Срок предоставления гарантии качества работ 5% Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявок, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. 1. Определение рейтинга по критерию «Цена Договора». Определение рейтинга по критерию «Цена Договора» осуществляется на основании сведений, указанных в форме 2 «Заявка на участие в конкурсе». Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена Договора", определяется по формуле: , где: – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; – начальная (максимальная) цена Договора, установленная в конкурсной документации; – предложение i-го участника конкурса по цене Договора. 2. Определение рейтинга по критерию «Качество работ и квалификация Участника конкурса». Оценка качества работ и квалификации участника конкурса осуществляется членами комиссии на основании сведений, представленных в заявке Участника конкурса, в Приложениях №1 и №2 к форме 2 «Заявка на участие в конкурсе». Для оценки заявок по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Предмет оценки и содержание критерия (показатели): 2.1 Качество работ: 2.1.1. Технология и методы выполнения работ. Предмет оценки: сведения о технологии и методах выполнения работ, согласно данных п.1 Приложения №1 к Заявке на участие в конкурсе «Предложение о качестве работ» (с учетом прилагаемых документов, представленных в подтверждение сведений, указанных в форме, в случае их наличия). Баллы начисляются от 0 до 30 баллов в зависимости от степени детализации и содержательной проработанности предложения. Участнику конкурса, представившему более детализированное и содержательно проработанное предложение о технологии и методах выполнения работ присваивается высший балл. Далее присуждение баллов производится пропорционально относительно лучших показателей. 2.1.2. Применяемая система контроля качества за выполненными работами. Предмет оценки: сведения о применяемой системе контроля качества за выполненными работами, согласно данных п.2 Приложения №1 к Заявке на участие в конкурсе «Предложение о качестве работ» (с учетом прилагаемых документов, представленных в подтверждение сведений, указанных в форме, в случае их наличия). Баллы начисляются от 0 до 10 баллов в зависимости от степени детализации и содержательной проработанности предложения. Участнику конкурса, представившему более детализированное и содержательно проработанное предложение о применяемой системе контроля качества за выполняемыми работами присваивается высший балл. Далее присуждение баллов производится пропорционально относительно лучших показателей. 2.2. Квалификация Участника конкурса: 2.2.1. Наличие у участника конкурса опыта выполнения работ. Предмет оценки: объем выполненных работ по реконструкции нежилых зданий, согласно данных п.1 Приложения №2 к форме 2 «Заявка на участие в конкурсе». Баллы начисляются от 0 до 50 в зависимости от количества объектов, по которым проводились аналогичные предмету конкурса работы и их стоимости. В случае отсутствия сведений об опыте проведения аналогичных предмету конкурса работ – 0 баллов. В целях оценки заявок по данному критерию комиссией будут приниматься в расчет сведения о выполненных работах за период с 2009 по 2013 год. В расчет принимаются только завершенные работы по объектам. Работы, начатые до 2009 года и завершенные в период 2009-2013 годы, будут приняты полностью. Участнику конкурса, представившему сведения о большем опыте проведенных аналогичных предмету конкурса работ (преимущество имеет объем работ, выраженный в рублях, чем количество объектов), присваивается высший балл. Далее присуждение баллов производится пропорционально относительно лучших показателей. 2.2.2. Деловая репутация Участника конкурса. Предмет оценки: сведения о положительной деловой репутации, согласно данных п.3 Приложения №2 к форме 2 «Заявка на участие в конкурсе». Баллы начисляются от 0 до 10 в зависимости от предоставленной информации. В случае отсутствия сведений о деловой репутации – 0 баллов. Участнику конкурса, представившему сведения о лучшей деловой репутации присваивается высший балл. Далее присуждение баллов производится пропорционально относительно лучших показателей. В случае, если форма «Предложение о качестве работ» и/или форма «Сведения о квалификации участника размещения заказа» будет заполнена Участником конкурса с нарушениями (отсутствуют предусмотренные сведения, таблицы представлены в несоответствующем конкурсной документации виде и пр.) сведения, представленные в строках, содержащих нарушения, не принимаются Комиссией при оценке заявок. Балл, присуждаемый заявке членом Комиссии по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса» вычисляется путем суммирования баллов по пунктам 2.1 и 2.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке определяется по формуле: , где: – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 3. Определение рейтинга по критерию «Срок выполнения работ». Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется на основании данных, представленных Участником конкурса в форме 2 «Заявка на участие в конкурсе». В рамках указанного критерия оценивается срок выполнения работ, в течение которых участник конкурса в случае заключения с ним Договора должен выполнить работы. Для определения рейтинга заявки по критерию "срок выполнения работ" устанавливается единица измерения срока выполнения работ в месяцах. Для оценки заявок по указанному критерию максимальный срок выполнения работ не более 12 (двенадцати) месяцев, и минимальный срок выполнения работ не менее 9 (девяти) месяцев с даты заключения Договора. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки выполнения работ", определяется по формуле: max i F - F Rf = ----------- x 100, i max min F - F где: Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i max F - максимальный срок выполнения работ количество месяцев с даты заключения договора; min F - минимальный срок выполнения работ в количестве месяцев с даты заключения договора; i F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока выполнения работ (месяцев) с даты заключения договора. При оценке заявок по одному сроку выполнения работ лучшим условием исполнения Договора по критерию "сроки выполнения работ" признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ. Определение рейтинга по критерию «Срок предоставления гарантий качества работ». Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ», определяется на основании данных, представленных Участником конкурса в форме 2 «Заявка на участие в конкурсе». Предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства: В случае, если заказчиком либо в течении срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных Договором (в том числе в результате использования материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства работ и пр.), Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества работ, на который участник конкурса в случае заключения с ним Договора принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации. Минимальный срок предоставления гарантий качества работ – 60 месяцев. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ», определяется по формуле: , где: – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ»; – минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации; – предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При оценке заявок на участии в конкурсе по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения Договора по указанному критерию признается предложение в заявке на участие в конкурсе с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ. Подсчет итогового рейтинга. Итоговый рейтинг рассматриваемой заявки с учетом значимости критериев рассчитывается по формуле: R = Rai × 0,35 + Rci × 0,35 + Rgi × 0,05 + Rfi ×0,25 где: – итоговый рейтинг заявки; - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена Договора»; - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса»; - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок предоставления гарантий качества работ»; - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ»; На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

ЧАСТЬ IV.ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

Настоящим ____________________________________________  (указать наименование Участника размещения заказа) подтверждает, что для участия в конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе |  |
|  | Предложение о качестве работ |  |
|  | Сведения о квалификации Участника размещения заказа |  |
|  | Документы, подтверждающие опыт Участника размещения заказа |  |
|  | Полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте конкурсной документации выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте конкурсной документации |  |
|  | Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой |  |
|  | Копия документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |
|  | Копия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО к видам работ, предусмотренных техническим заданием (часть 6 настоящей конкурсной документации), с приложениями |  |
| 11. | Копия действующей лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений либо действующего свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО (функция Генерального подрядчика), с приложениями |  |
| 12. | Календарный план-график выполнения работ |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                /       ФИО        /

МП

# Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

| На бланке организации (для юр.лиц) Дата, исх. номер | Заказчику –КГАОУ СПО «ДУТОР» |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по выбору Подрядчика на выполнение строительно-монтажных                                                  и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова, 3а/1» для подготовки предложения  Наблюдательному совету о совершении крупной сделки

1. Изучив конкурсную документацию на проведение конкурса по выбору Подрядчика на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова, 3а/1» для подготовки предложения  Наблюдательному совету   о совершении крупной сделки, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________________,

(указать наименование организации, сведения об организационно-правовой форме для юридического лица/фамилию,  имя, отчество, паспортные данные для физического лица - Участника размещения заказа)

находящееся по адресу ___________________________________________________________________

(указать адрес места нахождения организации для юридического лица/сведения о месте жительства для физического лица – Участника размещения заказа в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП соответственно)

в лице, ________________________________________________________________________________,  (указать наименование должности руководителя или уполномоченного лица и его Ф.И.О. для юридического лица – Участника размещения заказа)

действующий на основании ________________________ сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в точном соответствии с требованиями технического задания

представленным в Разделе Части VI «Техническое задание» конкурсной документации  по соответствующему лоту и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (с учетом НДС) в рублях (цифрами и прописью) | __________ рублей | - |
| 2. | Предложение о качестве работ и сведения о квалификации участника размещения заказа | Есть/нет | В соответствии с Приложениями №1 и №2 к настоящей заявке (страницы _____ конкурсной заявки) |
| 3 | Предложение о сроке предоставления гарантии качества работ в месяцах (цифрами и прописью) | ___________ месяцев | - |
| 4 | Предложение о сроке выполнения работ (цифрами и прописью) | ___________ месяцев | - |

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________ (наименование Участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, в отношении нас не принято арбитражным судом решения о признании банкротами и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими и Наблюдательный совет примет решение о совершении крупной сделки, мы берем на себя обязательства подписать Договор с краевым государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования  «Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва» в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения в сроки, установленные действующим законодательством.

5. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора с краевым государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва» и Наблюдательный совет примет решение о совершении крупной сделки, мы обязуемся подписать данный Договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

6. В случае признания нас единственными участниками конкурса при несостоявшемся конкурсе и если Наблюдательный совет примет решение о совершении крупной сделки мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условий наших предложений в сроки, установленные действующим законодательством.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса и нашего уклонения от заключения Договора, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в КГАОУ СПО «ДУТОР»								8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен :                                       (Ф.И.О., контактный телефон).

9. В случае присуждения нам права заключить  Договор в период с даты получения нами проекта   Договора и до подписания официального Договора настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком Договора.

10. Наша конкурсная заявка действует в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры.

11. Наши реквизиты:

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма для юридического лица/ фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |
| ИНН/ КПП |  |
| ОГРН |  |
| Банковские реквизиты |  |

12. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

Приложение №1 – Предложение о качестве работ;

Приложение №2 – Сведения о квалификации участника размещения заказа.

Приложение № 3 – Календарный план-график

13. К настоящей заявке также прилагаются документы, подтверждающие соответствие нашей конкурсной заявки требованиям конкурсной документации (согласно описи).

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________   (Фамилия И.О.)

(подпись)

# М.П

Приложение №1 к форме «Заявка на участие в конкурсе»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

Участник размещения заказа представляет описание выполняемых работ и их количественные и качественные характеристики в виде:

1. Сетевого графика выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (Часть VI «Техническая часть») по конструктивам и видам работ (с привязкой к срокам работ):

Сетевой график выполнения работ по конструктивам и видам работ  должен быть построен на использовании состоящей из множества вершин и набора упорядоченных или неупорядоченных пар вершин математической модели графа и представляющего собой графическое изображение комплекса работ, отражающее технологическую последовательность работ в их взаимосвязи,  позволяющий четко выявить взаимосвязи между отдельными работами и определить, какой вид работ в обязательном порядке подлежит  выполнению до начала следующего, а также  показывает, от каких работ непосредственно зависит продолжительность строительства и каким образом отклонения от графика отразятся на выполнении последующих работ.

Форма сетевого графика должна позволить определить максимальную общую продолжительность работ («критический путь») и оптимальную продолжительность строительства с учетом использования резервов времени по остальным путям между началом строительства и его окончанием.  Таким образом, сетевой график - это графическое изображение технологической последовательности работ на объекте с указанием их продолжительности и всех временных параметров, а так же общего срока строительства или ремонта. Сетевой график обязательно должен иметь привязку к календарным датам. Кроме технологической последовательности выполнения работ на сетевом графике должна быть отражена возможность выполнения параллельных (одновременных) работ. Кроме этого сетевой график имеет привязку к трудоемкости технологических процессов – один из его параметров отражает трудоемкость того или иного вида работ и исходя из временного интервала проведения работ определяет потребность в трудовых ресурсах, в сетевом графике отражается время технологических ожиданий (например, время твердения бетона, время высыхания краски).

Комплексный укрупненный сетевой график  должен отражает взаимосвязь между всеми участниками строительства, в котором определены продолжительность основных этапов подготовки рабочей документации и строительства объекта, состав и сроки выполнения работ подготовительного периода, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в составе пускового или градостроительного комплекса, сроки поставки технологического оборудования.

Технологический принцип построения графика предусматривает, что при его построении первоначально отдельные объекты увязываются между собой зависимостями, отражающими только технологическую последовательность проектирования, строительства и ввода объектов в действие, так как многие объекты, будучи тесно связанными  между собой по технологии эксплуатации и имеющими строгую технологическую последовательность ввода, обладают определенной технологической независимостью друг от друга в проектировании и строительстве.

В зоне строительно-монтажных работ их детализация определяется характером объекта, возможностью независимого строительства отдельных его частей или узлов или монтажа отдельных групп оборудования.

В комплексном сетевом графике на основе объемов строительно-монтажных работ и разработанной технологии устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ, определяется потребность в трудовых и материально-технических ресурсах, а также сроки поставок всех видов оборудования. График должен отражать работы всех организаций, занятых на устройстве объекта, а также работы, связанные с комплектацией строящегося объекта.

График должен быть выполнен в полном соответствии с требованиями Организации строительного производства

2. Технологических карт (регламентов) на выполнение следующих видов работ, предусмотренных техническим заданием (Часть VI «Техническая часть»):

- земляных работ;

- устройство фундаментов, перекрытий, покрытий;

- монтаж  металлоконструкций;

- устройство стен, в том числе из навесных панелей,

- устройство  перекрытия; кровли,

- устройство цементных стяжек;

- устройство бетонных подготовок;

- внутренние отделочные работы, полы;

- наружные отделочные работы,

- устройство водопровода, канализации, отопления,  вентиляции,  кондиционирования;

- монтаж внутренних и наружных  сетей  водопровода, канализации, теплоснабжения, электроосвещения,  связи;

- монтаж оборудования (каждого вида), предусмотренного техническим заданием (Часть VI «Техническая часть»).

с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности материалов, изделий, строительных машин и механизмов, приспособлений и средств защиты рабочих по указанным видам работ,  в частности, должны быть включены следующие обязательные разделы:

- Область применения;

- Организация и технология строительного процесса;

- Требования к качеству выполняемых работ;

- Операционный контроль;

- Потребность в материально-технических ресурсах;

- Требования техники безопасности, организации труда, экологической и пожарной безопасности;

- Технико-экономические показатели;

- Перечень нормативной литературы;

- Калькуляция трудозатрат.

3. Схема и описание схемы временного электроснабжения, водоснабжения, размещения площадок и помещений для санитарно-бытового обслуживания работников.

4.Схема и описание  схемы доставки и площадок складирования строительных материалов, изделий и конструкций.

5. Схема и описание  схемы опасных зон работы грузоподъемных механизмов.

6. Описание качественных и технических характеристик применяемых материалов при выполнении работ (предусмотренных техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом конкурсе), изделий и их соответствие действующим нормативным документам.

7. Описание строительных машин и механизмов, применяемых при выполнении работ (предусмотренных техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом конкурсе), их технические характеристики, а также их принадлежность.

8. График  потребности в кадрах по категориям с указанием ожидаемой максимальной численности и затрат труда на весь объем работ.

9. Все системы контроля качества производства работ, являющиеся предметом открытого конкурса.

Работы, являющиеся предметом конкурса, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к таким работам (если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам).

Приложение №2

к форме «Заявка на участие в конкурсе»

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(наименование Участника размещения заказа)

квалификацию подтверждает следующей информацией:

1. Наличие у Участника размещения заказа опыта выполнения работ.

В таблице указываются сведения об опыте Участника размещения заказа по выполнению аналогичных предмету конкурса работ с 2009 по 2013 годы.

| №№ п/п | Наименование объекта адрес объекта | Наименование работ | Объем выполненных работ в ценах на дату исполнения обязательств, тыс. руб. | Период выполнения работ (даты начала и окончания) | Заказчик (адрес, телефон) (в случае, если указывается договор субподряда – указать и заказчика и подрядную организацию) | Номер и дата Договора на выполнение работ (с заказчиком либо подрядчиком, в случае договора суб-подряда) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО: |  | 2009-2013 |

2. Деловая репутация Участника размещения заказа.

В таблице указываются сведения об имеющихся у Участника размещения заказа документах, подтверждающих  положительную деловую репутацию (отзывы заказчиков, грамоты, благодарности и пр.).

| Наименование документа, регистрационный номер, дата выдачи | Организация, выдавшая документ | Краткое содержание документа |
| --- | --- | --- |

В подтверждение указанных в форме сведений Участником размещения заказа должен  представить копии указанных Договоров, копии актов сдачи-приемки выполненных работ, копии документов, подтверждающих деловую репутацию.

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________   (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Примечание:

Обращаем внимание, что указанные сведения учитываются при оценке заявки на участие в конкурсе по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса».

## Форма 3. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| На бланке организации (для юр.лиц) Дата, исх. номер | Заказчику – КГАОУ СПО «ДУТОР» |
| --- | --- |

## ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование участника размещения заказа: ________________________________________.

Почтовый адрес, контактный телефон, е-mail участника размещения заказа, направившего запрос: ________________________________________________________________________.

Наименование предмета конкурса: __________________________.

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п/п | Пункт, раздел конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- |

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)		    _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту: «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус  КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова, 3а/1».

| г. Дивногорск |  | « » 2013 г. |
| --- | --- | --- |

Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и __________________________________,  именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________ и свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от __________ № ____________, выданного _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола заседания Наблюдательного совета от _________ №__,  заключили настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить указанные в техническом задании (Приложение № 1 к Договору) в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2) и проектной документацией на строительно-монтажные и пусконаладочных работы с приобретением оборудования по объекту:   «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус  КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова, 3а/1» (далее – работы).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Адрес объекта: Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Чкалова: 3а/1.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения работ –        месяцев с даты заключения настоящего договора.

  - Виды и сроки выполнения работ указываются в графике выполнения работ  (Приложение № 3), который разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

3.1.        Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, составляет  ________________рубля, с учетом НДС 18%.

3.2.Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий договора, в том числе расходы на страхование, перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Затраты на производство работ по настоящему договору финансируются за счет средств Заказчика.

Лимит финансирования на 2014 год составляет: ______________рубля.

Оплата работ производится при условии выделения Заказчику денежных средств на цели указанные в предмете настоящего договора на основании подписанных сторонами  справок о  объемах выполненных работ, а также стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-2,  КС-3) в пределах лимитов финансирования текущего года в течение 10 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ.

  - Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Отчетным периодом по настоящему договору является месяц: с 16 числа предыдущего месяца по 15 число текущего месяца.

  - Подрядчик в срок до 20 числа текущего месяца составляет и представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в который включаются выполненные Подрядчиком работы в предыдущем отчетном периоде, а также счет на приобретенное за отчетный период оборудование с указанием стоимости этого оборудования.

4.3. На основании данных акта о приемке выполненных работ Подрядчиком заполняется и представляется Заказчику справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.4. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения от Подрядчика актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) подписывает указанные документы либо возвращает их с письменным мотивированным отказом.

4.5. Работы, выполненные сверх лимитов финансирования на 2014 год, Заказчиком принимаются и оплачиваются в 2015 году.

4.6. Работы, произведенные Подрядчиком сверх предусмотренных проектно-сметной документацией объемов без согласования с Заказчиком, в справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не включаются и Заказчиком не оплачиваются.

4.7. В случае выявления расхождений в стоимости работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), и стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), достоверной признается стоимость, указанная в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.8. Подписание актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не означает перехода к Заказчику риска гибели или повреждения объекта.

4.9 .Риск случайной гибели или повреждения объекта, а также строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.

4.10.Риск гибели или повреждения объекта, а также переданного Заказчиком Подрядчику оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику в день, следующий за днем получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.11. Сдача – приемка строительных материалов ( далее именуемые – Товар). Гарантийные обязательства.

4.11.1.Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать предъявляемым требованиям. Качество продукции удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, по действующей в Российской Федерации системе сертификации.

4.11.2.За скрытые недостатки Подрядчик несет ответственность в соответствии с частью ІІ Гражданского кодекса РФ. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в процессе обработки,  подготовки к монтажу, испытания, использования и хранения продукции.

4.11.3.При возникновении разногласий в оценке качества поставляемой продукции Заказчик может предоставить ее образцы на экспертизу в нейтральную компетентную организацию или лабораторию, аккредитованную Госстандартом РФ. Решение экспертной организации или лаборатории будет обязательным для обеих сторон. Расходы на экспертизу относятся на виновную сторону.

4.11.4.Сдача-приемка Товара по количеству , качеству, ассортименту, комплектности осуществляется надлежащим образом уполномоченными представителями сторон с оформлением необходимой документации.

4.11.5.В соответствии с условиями настоящего договора на поставляемый Товар предоставляется гарантийный срок – 3 года со дня ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, для которого поставляется товар по настоящему договору.

4.11.6.Оборудование, не  включенное в техническое задание, а также не соответствующее  характеристикам, предъявляемым Заказчиком,  оплате  не подлежит.

- КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

  - Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору, должны соответствовать сметной документации, техническим и строительным нормам и правилам, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка и другим обязательным требованиям.

  - Материалы, используемые Подрядчиком при строительстве и оборудование, приобретаемое Подрядчиком и необходимое для эксплуатации объекта должны соответствовать спецификациям, предусмотренным в утвержденной проектно-сметной документации.

  - Качество оборудования, поставляемого на объект, должно соответствовать  требованиям ГОСТ  и подтверждаться сертификатами соответствия.

  - Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при погрузке, транспортировке, выгрузке.

  - Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им средств и материалов, а также за предоставление средств и материалов, обремененных правами третьих лиц.

  - Гарантийный срок работ составляет ___ месяцев со дня, следующего за днем ввода объекта в эксплуатацию.

  - Подрядчик обязан устранить за свой счет допущенные дефекты, обнаруженные в гарантийные сроки со дня, следующего за днем ввода объекта в эксплуатацию.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Для реализации положений настоящего договора Заказчик:

6.1.1. Вправе давать указания Подрядчику по производству работ, не вмешиваясь в его деятельность;

6.1.2.Обязан организовать ведение строительного и технического контроля за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, для чего назначает на период проведения работ своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет строительный контроль;

6.1.3. Обязан передать Подрядчику проектно-сметную документацию, утвержденную Заказчиком;

6.1.4 .Обязан организовать осуществление проверки выполняемых Подрядчиком работ на соответствие проектно-сметной документации;

6.1.5. Обязан не оплачивать работы, выполненные с нарушением требований СНиП, технических условий, с отступлением от требований проектно-сметной документации;

6.1.6. Обязан уведомить Подрядчика об изменении проектно-сметной документации;

6.1.7. Обязан расторгнуть договор, в случае утраты Подрядчиком действующих лицензий, свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных саморегулируемой организацией, разрешений на виды работ, подлежащие лицензированию или на которые необходимо получение соответствующих разрешений;

    - Обязан известить Подрядчика о выявлении дефектов в процессе эксплуатации объекта и необходимости их устранения.

  - Для реализации положений настоящего договора Подрядчик:

6.2.1. Обязан иметь действующие документы (в том числе свидетельства, лицензии,  разрешения), подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям, устанавливаемым законодательством к лицам, осуществляющим работы, являющиеся предметом настоящего договора;

    - Обязан уведомить Заказчика в письменной форме об изменении платежных реквизитов;

    - Обязан выполнить все работы в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией, с качеством выполняемых работ в соответствии с нормами и правилами, действующими на момент выполнения работ;

    - Обязан в течение 5 календарных дней возвратить Заказчику проектно-сметную документацию в полном объеме в случае досрочного расторжения договора;

В случае невозвращения проектно-сметной документации Подрядчик обязан возместить Заказчику ее стоимость, определяемую исходя из стоимости изготовления такой документации на момент предъявления требования об этом;

    - Обязан нести ответственность за качество предоставленных им материалов, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

    - Обязан предоставлять Заказчику копии документов, удостоверяющих качество материалов, изделий до начала производства работ, выполняемых с их  использованием;

    - Обязан командировать своего уполномоченного представителя для составления акта об обнаружении дефектов не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика;

    - Обязан приступить к устранению дефектов не позднее 3 рабочих дней с момента составления акта об их обнаружении;

    - Обязан получить необходимые акты допуска в эксплуатацию на смонтированное и подлежащее пусконаладочным работам оборудование, а также всю иную необходимую связанную с этим разрешительную документацию;

    - Обязан передать Заказчику один экземпляр исполнительной документации в соответствии с проектом и требованием СНиП, о готовности передать указанную в настоящем пункте документацию Подрядчик письменно в 3-дневный срок уведомляет Заказчика;

    - Обязан незамедлительно известить Заказчика и до момента получения указаний от Заказчика приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его  указаний о способе исполнения работы;

- не учтенной в технической документации работы и в связи с этим необходимостью проведения дополнительных работ, а также увеличения сметной стоимости строительства;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.12. Обязан приостановить производство работ в случае утраты права на осуществление работ, являющихся предметом настоящего договора, и известить об этом Заказчика в течение 1 календарного дня.

Утрата такого права является ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

    - Имеет право заключать договоры с субподрядными организациями, при этом предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих  соответствие субподрядной организации требованиям, устанавливаемым законодательством к лицам, осуществляющим работы, являющиеся предметом настоящего договора.

Подрядчик для выполнения работ, по которым у него отсутствуют необходимые разрешения (при наличии в свидетельстве о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией,  Подрядчика функции генерального подрядчика), обязан привлечь субподрядчиков.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по договорам субподрядчиками.

    - Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования (монтируемого и немонтируемого) или иного имущества, переданного Подрядчику в связи с исполнением настоящего договора, в том числе – имущества, находящегося на объекте капитального строительства.

    - Подрядчик обязан заключить на время строительства объекта договоры с соответствующими ресурсоснабжающими организациями и осуществлять за свой счет оплату за предоставленные ими услуги.

    - Страхование строительно-монтажных рисков

Подрядчик обязан не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты заключения настоящего договора заключить договор страхования строительно-монтажных работ (страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при проведении строительно-монтажных работ на объекте) на страховую сумму, равную стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых по договору.

Страхование должно покрывать все риски  прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного  фактора, в том числе, но не ограничиваясь:

а) просадки грунта, подтопления грунтовыми водами;

б) преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества, кражи со  взломом, грабежа и разбоя;

в) аварии инженерных сетей – водопровода, канализации, теплоснабжения;

г) ошибок при монтаже;

д) обрушения или повреждения объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями;

е) повреждения при грузоподъемных операциях;

ж) ошибки проектировщика.

Договор страхования строительно-монтажных работ заключается в 3 экземплярах, один из которых вместе с заверенными копиями правоустанавливающих документов страховой организации, а также заверенной копией лицензии страховой организации передается Заказчику.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы работам был нанесен ущерб, требующий дополнительных затрат на новое выполнение ранее выполненных работ, то Сторона, которой стало известно о таком ущербе, обязана уведомить об этом другую Сторону. Стороны обязуются обсудить целесообразность дальнейшего выполнения работ и подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

- ИЗМЕНЕНИЕ и расторжение ДОГОВОРА

  - Внесение изменений и дополнений в настоящий договор в случаях, не противоречащих действующему законодательству, возможно путем заключения дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

  - Расторжение договора возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Заказчик вправе расторгнуть договор, в случае утраты Подрядчиком действующих документов, подтверждающих соответствие Подрядчика требованиям, устанавливаемым законодательством к лицам, осуществляющим работы, являющиеся предметом настоящего договора, а также в случае выявления фактов предоставления Подрядчиком недостоверной информации на открытый конкурс, по результатам которого с ним заключен настоящий договор.

  - В случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора Заказчик направляет Подрядчику письмо с предложением расторгнуть договор по соглашению сторон, при этом Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере до 100% от цены договора. В случае выставления Заказчиком неустойки, договор расторгается после уплаты Подрядчиком всей суммы неустойки. В случае отказа Подрядчика от расторжения договора в соответствии с условиями данного пункта, расторжение договора производится в порядке, предусмотренном законодательством.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные как в ходе строительства, так и в процессе эксплуатации объекта.

  - За нарушение сроков, установленных настоящим договором, а также невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в  размере 0,1 процента от стоимости работ по договору за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - В случае просрочки оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки оплаты - от суммы просроченной оплаты, если финансовые средства находились на лицевом счете Заказчика более срока, установленного настоящим договором.

  - За задержку устранения дефектов в работах Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 процента от стоимости работ за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения обязательств Подрядчик кроме санкций за неисполнение обязательств по договору возмещает Заказчику все непокрытые неустойками убытки. В том числе, если невыполнение обязательств Подрядчиком по настоящему договору влечет невыполнение Заказчиком своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ему убытки, в этом случае Подрядчик возмещает Заказчику все возникшие убытки в полном объеме.

  - В случае, если Подрядчик не предоставил в установленные договором сроки Заказчику документы, подтверждающие заключение договора страхования строительно-монтажных рисков в соответствии с п. 6.2.16 настоящего договора, Подрядчик несет ответственность по строительным рискам в полном объеме до момента вступления в силу договора страхования строительных рисков. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от страховой суммы за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

  - В случае, если Подрядчик не предоставил в установленные договором сроки Заказчику документы, подтверждающие уплату страхового взноса (этапа уплаты страхового взноса) в соответствии с условиями договора страхования строительно-монтажных рисков, Подрядчик несет ответственность по строительным рискам в полном объеме до момента оплаты соответствующей суммы страхового взноса. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от страховой суммы за каждый день просрочки исполнения такого обязательства

- РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

  - Споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. При этом Сторонами не предусматривается досудебный порядок разрешения споров.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу исполнения условий настоящего договора, Стороны вправе обратиться за его разрешением в Арбитражный суд Красноярского края.

- УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИя ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Способы обеспечения исполнения договора призваны обеспечить надлежащее исполнение участником размещения заказа, с которым заключается договор, своих обязательств перед заказчиком по договору.

  - Размер обеспечения исполнения договора составляет 30%  начальной (максимальной) цены договора. Исполнитель самостоятельно определяет один из способов обеспечения договора (договор страхования, безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной  документации).

  - Договор банковской гарантии, договор поручительства должны вступить в силу не позднее  45 дней с даты заключения договора. Срок действия договора банковской гарантии, договора поручительства должен превышать не менее чем на 3 (три) месяца срок окончания работ по договору.

  - В случае возникновения необходимости продления срока окончания работ по договору, такой срок может быть продлен только после продления срока действия договора банковской гарантии, договора поручительства участником размещения заказа, с которым заключен договор. Документы, подтверждающие оплату вознаграждения в связи с продлением банковской гарантии, должны быть своевременно предоставлены Заказчику.

  - В тексте договора банковской гарантии, договора поручительства по договору  должно быть обязательно указано наименование объекта капитального строительства и вид работ по нему.

  - Банковская гарантия:

    - Банковская гарантия должна иметь письменную форму и быть подписана не

только руководителем, но и главным бухгалтером банка, кредитной организации, выдавшими банковскую гарантию.

    - Подрядчик обязан представить Заказчику надлежащим образом заверенные

гарантом копии документов, подтверждающих правоспособность и правовой статус гаранта.

    - В банковской гарантии должен быть указан не только принципал, но бенефициар.

    - В банковской гарантии должно быть указано на ее безотзывность.

    - В банковской гарантии должно быть указано, что договор банковской  гарантии не может быть расторгнут по соглашению между гарантом и принципалом досрочно без письменного согласия бенефициара.

    - Банковская гарантия должна обеспечить надлежащее исполнение принципалом всех его обязательств перед бенефициаром (основного обязательства) в соответствии с условиями договора.

Не допускается включение в банковскую гарантию условий, нивелирующих право бенефициара на получение денежной суммы в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением принципалом своих обязательств перед бенефициаром (основного обязательства) по договору, за исключением обстоятельств непреодолимой силы и умышленных преступных действий принципала, совершение которых подтверждено вступившим в силу приговором суда.

    - Срок, в течение которого в соответствии со ст. 368 Гражданского кодекса РФ бенефициаром может быть предъявлено требование гаранту уплатить указанную в гарантии сумму не может быть менее трех месяцев с момента окончания срока выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) по договору.

    - Не допускается включение в текст банковской гарантии дополнительных обязательств бенефициара – за исключением обязанностей по передаче гаранту документов, подтверждающих нарушение обязательств принципалом.

  - Передача в залог денежных средств (денежный залог):

    - Денежные средства перечисляются залогодателем, на расчетный счет заказчика (залогодержателя), который имеет право из заложенной суммы денежных средств получить удовлетворение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем своих обязательств по договору.

    - Подтверждением перечисления денежных средств в залог является платежное поручение залогодателя, принятое к исполнению банком, в котором должно быть указано на перечисление денежных средств в качестве залога.

    - Срок залога денежных средств для обеспечения исполнения обязательств по

договору должен превышать не менее чем на 3 (три) месяца срок окончания работ по договору.

    - За счет заложенных денежных средств залогодержатель вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по договору, а в случаях, предусмотренных договором – неустойку. Возмещению за счет заложенных денежных средств подлежат также расходы по осуществлению обеспеченного залогом требования.

    - В случае частичного исполнения залогодателем обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им обязательства.

    - Залогодатель вправе в любое время до момента реализации предмета залога

прекратить обращение взыскания на денежный залог посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.

    - Обязательство, обеспеченное залогом, исполнение которого предусмотрено

по частям, залогодатель имеет право прекратить обращение взыскания на предмет залога посредством исполнения просроченной части обязательства.

В случае надлежащего исполнения обязательств по договору заказчиком возвращаются переданные ему в залог денежные средства залогодателю в течение 10 рабочих дней после исполнения Сторонами всех условий договора.

  - Договор поручительства:

    - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем может быть только юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеназванным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Одновременно с договором поручительства Подрядчик обязан предоставить соответствующие заверенные копии бухгалтерских отчетностей поручителя, направленных в налоговый орган в установленном порядке, а также надлежаще заверенные копии документов, подтверждающие правоспособность поручителя. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

    - Договор поручительства составляется в 3 экземплярах и подписывается двумя сторонами, один  экземпляр передается Заказчику.

    - Срок договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств по договору должен превышать не менее чем на 3 (три) месяца срок окончания работ, поставки  по договору.

    - При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник (Подрядчик) отвечают перед кредитором солидарно.

    - Поручитель отвечает перед Заказчиком в том же объеме, как и должник (Подрядчик), включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Подрядчиком, если иное не предусмотрено договором поручительства.

    - Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед Заказчиком солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства.

    - К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права Заказчика по настоящему договору, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование Заказчика. Поручитель также вправе требовать от должника (Подрядчика) уплаты процентов на сумму, выплаченную Заказчику, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за Подрядчика.

    - Не допускается включение в текст договора поручительства дополнительных обязательств Заказчика – за исключением обязанностей по передаче поручителю документов, подтверждающих нарушение обязательств Подрядчиком.

  - Договор страхования.

    - Страхование ответственности Подрядчика (Страхователя) должно обеспечивать исполнение обязательств перед Заказчиком (Выгодоприобретателем) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Страхователем своих обязательств и осуществляется на основании договора страхования, заключаемого Страхователем по его просьбе со страховой организацией (Страховщиком).

    - Страхователь имеет право заключить договор страхования только со Страховщиком, который имеет лицензию на страхование гражданской ответственности по Договору.

    - Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном законодательством РФ, возместить Выгодоприобретателю причиненные ему убытки вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

    - Страховым случаем является факт возникновения гражданской ответственности Страхователя перед Выгодоприобретателем в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения принятых на себя Страхователем обязательств по Договору, в том числе:

- Страхователь не выполнил предусмотренные Договором работы и/или выполнил их с ненадлежащим качеством;

- Страхователь нарушил сроки выполнения работ;

- Страхователь нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных недостатков.

11.10.5.  В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Страхователя, содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Договора, предмета Договора (наименование объекта и вид работ по нему).

11.10.6. Срок действия договора страхования должен устанавливаться до исполнения сторонами (Заказчик - Подрядчик) принятых на себя обязательств, согласно условиям Договора.

11.10.7. Договор страхования должен содержать указание на согласие Страховщика с тем, что никакие изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

    - Договор страхования не должен содержать условия о том, что страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю только при наличии решения суда об ответственности Страхователя.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Каждая из Сторон должна исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.

  - По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств либо до расторжения договора.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

от «____»_______2014 г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К ДОГОВОРУ

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Должность, Наименование организации _____________________(ФИО) | Должность, Наименование организации _____________________(ФИО) |

М.П.								М.П.

Приложение № 3

к Договору

от «____»_______2014 г. № _____

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование видов работ и основные этапы их выполнения (содержание работ в соответствии с п.п. технического задания (Приложение №1)). | Срок выполнения | Подрядчик, адрес | Заказчик, адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

| Заказчик: Подрядчик: Должность, Наименование организации _____________________(ФИО) Должность, Наименование организации _____________________(ФИО) |  |
| --- | --- |

М.П                                                     М.П                                                .

Приложение № 2

к Договору

от «____»_______2014 г. № ___

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением оборудования по объекту «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус «КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова,3а/1

Сметная стоимость: (сумма цифрами) рублей

(в ценах 4 кв. 2012 г.)

Смета составлена в соответствии с техническим заданием.

Проверил:

Должность, название организации					 Ф.И.О.

М.П.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Должность, Наименование организации _____________________(ФИО) | Должность, Наименование организации ______________________(ФИО) |

М.П.								М.П.

ЧАСТЬ VI   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание выполняемых работ)

Ведомость объемов работ по объекту «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус  «КГАОУ СПО «ДУТОР» в г.Дивногорске, ул.Чкалова, 3а/1»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |
| 1 | Разборка зданий методом обрушения кирпичных неотапливаемых (трансформаторная подстанция) | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 1,275 |
| 2 | Демонтаж трансформатора | 1 шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж подпорной стенки | 100 шт. сборных конструкций | 0,18 |
| 4 | Демонтаж лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,09 |
| 5 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,0805 |
| 6 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 1,629 |
| 7 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка | тонна | 487,12 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 65 км; нормативное время пробега 3,453 час; класс груза 1 | 1 т | 487,12 |
| Раздел 2. Демонтажные работы |
| Демонтаж крыши |
| 9 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 15,9221 |
| 10 | Разборка кровельного ограждения | 100 м парапетных решеток | 1,5761 |
| 11 | Разборка водосточных труб с земли и подмостей | 100 м труб и покрытий | 0,48 |
| 12 | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 1,576 |
| 13 | Демонтаж элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 116,23 |
| Демонтаж фасада |
| 14 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 1,69 |
| 15 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 6,4 |
| 16 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,06 |
| 17 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,145 |
| 18 | Демонтаж плит козырьков площадью до 5 м2 в зданиях: кирпичных и блочных | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |
| 19 | Разборка: крылец железобетонных | 1 м3 | 147,87 |
| 20 | Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки: до 60 кг (ограждения кылец) | 100 м решетки | 0,1566 |
| 21 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 42,02 |
| 22 | Разборка кирпичных стен (карниз для устройства парапета) | 1 м3 | 135,21 |
| Демонтаж покрытия |
| 23 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 100 м2 покрытия кровли | 3,1539 |
| 24 | Снятие подстилающих слоев: шлаковых | 1 м3 подстилающего слоя | 68,77 |
| 25 | Демонтаж утепления покрытий: легким (ячеистым) бетоном | 1 м3 утеплителя | 107,23 |
| 26 | Снятие выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (30мм) | 100 м2 стяжки | 1,8717 |
| 27 | Снятие выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжки | 1,8717 |
| 28 | Снятие пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5,9728 |
| 29 | Демонтаж плит: покрытий | 100 м3 сборных конструкций | 0,2246 |
| 30 | Разборка стальных балок перекрытий | 1 балка | 6 |
| 31 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 1,2822 |
| 32 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1,2822 |
| 33 | Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 1,2822 |
| Внутреннее пространство |
| 34 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 10,7183 |
| 35 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 55,18 |
| 36 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,49 |
| 37 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,88 |
| 38 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 1,14 |
| 39 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 1,915 |
| 40 | Разборка монолитных лестниц железобетонных | 1 м3 | 191,8 |
| Демонтаж отделки |
| 41 | Отбивка штукатурки с поверхностей потолков | 100 м2 | 31,88 |
| 42 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен | 100 м2 | 73,68 |
| 43 | Демонтаж подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 106,4 |
| 44 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 2,8357 |
| 45 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 5,2866 |
| 46 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 14,3821 |
| 47 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 20,0029 |
| 48 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 1,2082 |
| 49 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 2,12 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 3,8954 |
| 51 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м восстановленной герметизации стыков | 29,73 |
| Вывоз строительного мусора |
| 52 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 65 км; нормативное время пробега 3,453 час; класс груза 1 | 1 т | 1904,98 |
| Раздел 3. Земляные работы |
| 53 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,1601 |
| 54 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,42 |
| 55 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2,2021 |
| 56 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 3,5142 |
| 57 | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2 | 100 м3 грунта | 24,257 |
| 58 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 2,2 |
| 59 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1 | 1 т | 10482,24488 |
| Раздел 4. Общестроительные работы в осях 11/1-14/1; Л/1-М/1 корпус А |
| Утройство свайного основания (сваи СБН 5-32 51шт) |
| 60 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай: до 12 м с использованием долота трехшарошечного типа Ш1460К-ЦВ; бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 1 м3 конструктивного объема свай | 20,4 |
| Фундаменты ленточные ФЛМ1, ФЛМ2, ФЛМ3 |
| 61 | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов с использованием горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм.; бетон тяжелый, класс В20 (М250) | 1 м3 | 217,7 |
| Проемы О-1, О-2, О-3 |
| 62 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий с использованием:швеллер № 18 ; бетон тяжелый, класс В20 (М250) | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,539 |
| Проемы первого этажа №№ 1-24, 26, 30-34 |
| 63 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий с использованием:швеллер № 18; бетон тяжелый, класс В20 (М250) | 1 т металлоконструкций перемычек | 1,51138 |
| 64 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 2,97672 |
| 65 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 24,32 |
| 66 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 3,78 |
| Усиление простенков первого этажа №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 |
| 67 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 2,46808 |
| Проемы второго этажа №№ 37-56, 58-61, 90-92 |
| 68 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, с использованием: швеллер № 18; бетон тяжелый, класс В20 (М250) | 1 т металлоконструкций перемычек | 1,44569 |
| 69 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 2,31651 |
| 70 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 22,73 |
| 71 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 7,75 |
| Усиление стены по оси Д в осях 8-10 |
| 72 | Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен с применением горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12 мм | 1 м3 | 6,47 |
| Усиление стены по оси Е в осях 12-13 |
| 73 | Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен с применением горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12 мм | 1 м3 | 6,12 |
| Усиление простенков второго этажа №№ 12-26 |
| 74 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 3,38426 |
| Проемы третьего этажа №№ 62, 68-89 |
| 75 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий с использованием:швеллеры № 18; бетон тяжелый, класс В20 (М250) | 1 т металлоконструкций перемычек | 1,33343 |
| 76 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 2,78618 |
| 77 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 22,38 |
| 78 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 5,91 |
| Усиление простенков третьего этажа №№ 27-37 |
| 79 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 3,04631 |
| Монтаж ростверков ( РМ1 - 4шт; РМ2 - 3шт; РМ3 - 1шт; Рлм1 -1шт) |
| 80 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0782 |
| 81 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения (ростверков) объемом: до 5 м3, с использованием: бетон тяжелый, класс В20 (М250), горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I диаметром 6 мм, горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12, 22 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,7558 |
| Плита монолитная в осях 11/1-14/1; Л/1-М/1 на отм. -1.200 |
| 82 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских с использованием: бетон тяжелый, класс В20 (М250), горячекатаной арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 10 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,3 |
| Колонны монолитные в осях 11/1-14/1; Л/1-М/1 на отм. -1.000 (К1-1 - 5 шт; К1-2 - 1 шт; К1-3 - 1 шт; К1-4 - 1 шт) |
| 83 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350), каркасов арматурных, горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I, диаметром 8 мм, горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0544 |
| Стены монолитные в осях 11/1-14/1; Л/1-М/1 на отм. -1.000 (СтМ 1-1; СтМ 1-2; СтМ 1-2*) |
| 84 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350), горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм и горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 20-22 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,191 |
| Монолитное перекрыие на отм. -0.300 |
| 85 | Монтаж балок с использованием балок, швеллеров №18, №27 | 1 т конструкций | 20,5107 |
| 86 | Устройство перекрытий по стальным балкам с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350), горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 100 м3 в деле | 1,065 |
| 87 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 1,23772 |
| Монолитное перекрыие на отм. -0.280 |
| 88 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350);горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 20-22 мм | 100 м3 в деле | 0,0371 |
| Монолитное перекрыие в осях В-Г/11-13, Ж-И/8-10 на отм. +3.420 |
| 89 | Монтаж балок с использованием балок, швеллера №18 | 1 т конструкций | 0,695 |
| 90 | Устройство перекрытий по стальным балкам с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350), горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 100 м3 в деле | 0,06 |
| 91 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,054 |
| Монолитное перекрыие на отм. +3.420 |
| 92 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350);горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 16-18, 20-22 мм | 100 м3 в деле | 0,33 |
| Монолитное перекрыие в осях 12-13/В-Г на отм. +6.990 |
| 93 | Монтаж балок с использованием швеллера №18 и стали угловой равнополочной размером 100х100 | 1 т конструкций | 0,11476 |
| 94 | Устройство перекрытий по стальным балкам с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350) и горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 100 м3 в деле | 0,0049 |
| Монолитное перекрыие в осях 8-10/Г-Ж на отм. +7.000 |
| 95 | Монтаж балок с использованием балок Б1, швеллера №27, стали угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 110-250 мм | 1 т конструкций | 2,6732 |
| 96 | Устройство перекрытий по стальным балкам с применением горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм и горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I, диаметром 10 мм | 100 м3 в деле | 0,0911 |
| Монолитное перекрытие на отм. +7.020 |
| 97 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350);горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 16-18, 20-22 мм | 100 м3 в деле | 0,225 |
| Монолитное перекрытие в осях 2-7/В-И на отм. +10.620 |
| 98 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350);горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 16-18, мм | 100 м3 в деле | 0,743 |
| Усиление плит покрытия на отм +10.820 |
| 99 | Усиление перекрытий железобетоном сверху с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 1 м3 | 68 |
| Монолитное перекрытие на отм. +10.700 |
| 100 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350), каркасов арматурных, горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I, диаметром 8 мм, горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12,16-18, 20-22 мм | 100 м3 в деле | 0,239 |
| 101 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 0,014 |
| Колонны монолитные на отм. +3.620 (К2-1 - 6 шт; К2-2 - 2 шт) |
| 102 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с применением бетон тяжелый, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; Ггорячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0858 |
| Стены монолитные на отм. +3.620 (СтМ 2-1; СтМ 2-2) |
| 103 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; Ггорячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 20-22 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,12 |
| Стены монолитные на отм. +7.020 (СтМ 3-1) |
| 104 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм с применением бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; Ггорячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12, 20-22 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,059 |
| Раздел 5. Монтаж конструкций лестницы в осях В-Г/12-13 корпус А |
| 105 | Изготовление и монтаж косоуров | 1 т конструкций | 0,02278 |
| 106 | Устройство лестничных маршей с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250), горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 10 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0061 |
| Раздел 6. Монтаж конструкций лестницы в осях Л/1-М/1, 12/1-13/1 корпус А |
| 107 | Изготовление и монтаж косоуров | 1 т конструкций | 0,03263 |
| 108 | Устройство лестничных маршей с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250), горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 10 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,011 |
| Раздел 7. Монтаж конструкций лестницы в осях 8/1-10/1; П/1-С/1 корпус А |
| Утройство свайного основания лестницы (сваи СБН 5-32 19шт) |
| 109 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай: до 12 м с использованием долот трехшарошечных типа Ш1460К-ЦВ; бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 1 м3 конструктивного объема свай | 7,6 |
| Монтаж ростверков ( РМ4 - 3шт; Рлм2 - 1шт) |
| 110 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0286 |
| 111 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения (ростверков) объемом: до 5 м3 с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250), горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12, 16-18, 20-22 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,282 |
| Колонны монолитные на отм. -1.300 (К1-5 - 2 шт; К1-6 - 2 шт; К1-7 - 2 шт) |
| 112 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,041 |
| Колонны монолитные на отм. +3.640 (К2-5 - 2 шт; К2-6 - 2 шт; К2-7 - 2 шт) |
| 113 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0796 |
| Лестничные площадки монолитные (ПЛм1 - 1шт; ПЛм2 - 1шт; ПЛм3 - 1шт; ПЛм4 - 2шт; ПЛм5 - 1шм; ПЛм6 - 1шт) |
| 114 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12,16-18,20-22 мм | 100 м3 в деле | 0,2873 |
| 115 | Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 0,24406 |
| Лестничные марши (Лм1 - 1шт; Лм2 - 1шт; Лм3 - 1шт; Лм4 - 4шт) |
| 116 | Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6, 10 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0567 |
| Косоуры лестницы (ЛК10 - 1шт; ЛК11 - 1шт; ЛК12 - 1шт; ЛК13 - 4шт) |
| 117 | Изготовление и монтаж косоуров | 1 т конструкций | 0,99206 |
| 118 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 |
| 119 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 35 |
| 120 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| Монолитное покрытие на отм. +13.420 |
| 121 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8,12,16-18,20-22 | 100 м3 в деле | 0,098 |
| Раздел 8. Монтаж конструкций лестницы в осях 15/1-17/1; Н/1-Р/1 корпус А |
| Устройство свайного основания лестницы в осях 15/1-17/1; Н/1-Р/1 (сваи СБН 5-32 19шт) |
| 122 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай: до 12 м с использованием долот трехшарошечных типа Ш1460К-ЦВ; бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 1 м3 конструктивного объема свай | 7,6 |
| Монтаж ростверков ( РМ4* - 3шт; Рлм2* - 1шт) |
| 123 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0286 |
| 124 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения (ростверков) объемом: до 5 м3 с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250), карскасов арматурных, горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8,12,16-18,20-22 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,282 |
| Колонны монолитные на отм. -1.000 (К1-8 - 2 шт; К1-9 - 2 шт; К1-10 - 2 шт) |
| 125 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0368 |
| Колонны монолитные на отм. +3.640 (К2-8 - 2 шт; К2-9 - 2 шт; К2-10 - 2 шт) |
| 126 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0796 |
| Лестничные площадки монолитные (ПЛм1* - 1шт; ПЛм2* - 1шт; ПЛм3* - 1шт; ПЛм4* - 2шт; ПЛм5* - 1шм; ПЛм6* - 1шт) |
| 127 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6, 8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12,16-18,20-22 мм | 100 м3 в деле | 0,2873 |
| Лестничные марши (Лм5 - 1шт; Лм2* - 1шт; Лм3* - 1шт; Лм4* - 4шт) |
| 128 | Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6, 10 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0553 |
| Косоуры лестницы (ЛК14 - 1шт; ЛК11 - 1шт; ЛК12 - 1шт; ЛК13 - 4шт) |
| 129 | Монтаж и изготовление косоуров | 1 т конструкций | 0,97 |
| 130 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 |
| 131 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 35 |
| 132 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| Монолитное покрытие на отм. +13.420 |
| 133 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6,8 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8, 12,16-18,20-22 мм | 100 м3 в деле | 0,098 |
| Раздел 9. Монтаж конструкций лестницы в осях 1-2/ Б-В корпус А |
| Лестничные площадки монолитные (ПЛм7 - 1шт; ПЛм8 - 1шт; ПЛм9 - 2шт; ПЛм10 - 1шт) |
| 134 | Монтаж балок | 1 т конструкций | 1,0472 |
| 135 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 200 мм с использованием бетона тяжелого, класс В25 (М350); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | 100 м3 в деле | 0,072 |
| Лестничные марши (Лм6 - 1шт; Лм7 - 1шт; Лм8 - 1шт; Лм9 - 2шт) |
| 136 | Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6, 10 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0335 |
| Косоуры лестницы (ЛК15 - 1шт; ЛК11 - 1шт; ЛК12 - 1шт; ЛК13 - 2шт) |
| 137 | Изготовление и монтаж косоуров | 1 т конструкций | 0,6464 |
| 138 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 23,5 |
| 139 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 23,5 |
| 140 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,235 |
| Раздел 10. Монтаж конструкций лестницы в осях 1-2/В-Г корпус А |
| Утройство свайного основания лестницы в осях 11-2/В-Г (сваи СБН 5-32 4шт) |
| 141 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы, длина свай: до 12 м с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм;горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 1 м3 конструктивного объема свай | 1,6 |
| Монтаж ростверков ( РМ5 - 1шт; РМ6-1шт) |
| 142 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0046 |
| 143 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения (ростверков) объемом: до 5 м3 с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12, 16-18 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,07 |
| 144 | Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 0,03766 |
| Раздел 11. Монтаж конструкций лестницы в осях 1/А-Б корпус А |
| 145 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,004 |
| 146 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т с использованием:плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/ | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 |
| 147 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т с использованием: блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 |
| 148 | Устройство бетонной подливки с использованием бетона тяжелого, класс В15 (М200) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0065 |
| 149 | Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,012 |
| 150 | Монтаж стоек металлических | 1 т конструкций | 0,119 |
| 151 | Изготовление и монтаж конструкций навеса с использованием труб стальных квадратных (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм; стали листовой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм;стали листовой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | 1 т конструкций | 0,1043 |
| 152 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м с использованием профилированного листа оцинкованного Н57-750-0,7 | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| 153 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0,00208 |
| Раздел 12. Монтаж конструкций лестницы в осях 13/А-В корпус А |
| 154 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 |
| 155 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т с использованием: плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
| 156 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т с использованием: плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,02 кг; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/ | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 |
| 157 | Устройство бетонной подливки с использованием бетона тяжелого, класс В15 (М200) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0012 |
| 158 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 |
| 159 | Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I, диаметром 6 мм;горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0255 |
| Раздел 13. Монтаж конструкций лестницы в осях 7/В-Г корпус А |
| 160 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0045 |
| 161 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т с использованием: плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг; плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кг; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 |
| 162 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т с использованием: блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/; Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
| 163 | Устройство бетонной подливки с использованием бетона тяжелого, класс В15 (М200) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002 |
| 164 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0075 |
| 165 | Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,012 |
| Раздел 14. Монтаж конструкций лестницы в осях А/12-13 корпус А |
| 166 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,004 |
| 167 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т с использованием: плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом; блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/ | 100 шт. сборных конструкций | 0,09 |
| 168 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т с использованием: блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |
| 169 | Устройство бетонной подливки с использованием бетона тяжелого, класс В15 (М200) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0078 |
| 170 | Устройство лестничных маршей в опалубке: прямоугольных с использованием бетона тяжелого, класс В20 (М250); горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм; горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0105 |
| 171 | Монтаж стоек металлических | 1 т конструкций | 0,119 |
| 172 | Изготовление конструкций навеса | 1 т конструкций | 0,0861 |
| 173 | Монтаж балок | 1 т конструкций | 0,0861 |
| 174 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5,84 |
| 175 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0,0012 |
| 176 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 0,0189 |
| 177 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,028 |
| 178 | Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,7 | т | 0,0244 |
| 179 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0,00208 |
| Раздел 15. Навес в осях 1/Б-В |
| 180 | Устройство бетонной подготовки с использованием: | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,007 |
| 181 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,714 |
| 182 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с использованием: | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,012 |
| 183 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,0181 |
| 184 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,224 |
| 185 | Монтаж стоек | 1 т конструкций | 0,119 |
| 186 | Стойки металлические | кг | 119 |
| 187 | Изготовление и монтаж конструкций навеса с использованием труб стальных квадратных (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм; стали листовой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм;стали листовой углеродистой обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | 1 т конструкций | 0,1418 |
| 188 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м с использованием профилированного листа оцинкованного Н57-750-0,7 | 100 м2 покрытия | 0,055 |
| 189 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0,00208 |
| Раздел 16. Стены кирпичные |
| Реконструируемая часть в осях 1 - 13, А - И |
| 190 | Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича (120 мм) при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 12,0974 |
| 191 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 24,55 |
| 192 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича толщиной 120 мм | 100 м3 кладки | 0,1237 |
| 193 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича толщиной 250 мм | 100 м3 кладки | 0,0261 |
| 194 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича толщиной 380 мм | 100 м3 кладки | 0,1415 |
| 195 | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: средней сложности толщиной 510 мм с использованием:кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 100 м3 кладки | 0,9009 |
| 196 | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича: средней сложности толщиной 640 мм | 100 м3 кладки | 0,5298 |
| 197 | Кладка парапета из кирпича толщ. 250 мм | 1 м3 кладки | 109,04 |
| 198 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 1,527 |
| Пристраиваемая часть в осях 8/1 - 10/1, П/1 - С/1 |
| 199 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности толщ.250мм: при высоте этажа до 4 м с использованием:кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1 м3 кладки | 36,18 |
| 200 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,094 |
| Пристраиваемая часть в осях 15/1 - 17/1, Н/1 - Р/1 |
| 201 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности толщ.250мм: при высоте этажа до 4 м с использованием:кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1 м3 кладки | 36,18 |
| 202 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,094 |
| Пристраиваемая часть в осях 11/1 - 14/1, Л/1 - М/1 |
| 203 | Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича (120 мм) при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,4917 |
| 204 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности толщ.250мм: при высоте этажа до 4 м с использованием:кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1 м3 кладки | 77,71 |
| 205 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,295 |
| Установка перемычек |
| 206 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой: до 0,7 т с использованием: перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 2,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); перемычка брусковая 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 2,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); перемычка брусковая 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | 100 шт. сборных конструкций | 0,55 |
| Утепление стен технического этажа в осях 1 - 13, А - И |
| 207 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя с использованием праймера ТехноНиколь и Техноэласта ЭПП или аналогов | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,263 |
| 208 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо: с использованием пенополистирола ТехноНИКОЛЬ Стандарт30-250 120мм или аналога; Анкера HILTY IDP или аналога | 1 м3 изоляции | 51,16 |
| Гидроизоляция стен выше уровня отмостки на 700 мм |
| 209 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя с использованием Техноэласта ЭПП или аналога | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,7455 |
| Раздел 17. Фасад |
| Монтаж фасадных кассет типа Краспанкомпозит-St или аналогов |
| 210 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо с использованием Теплоизоляция Лайрок ВЕНТИ или аналога | 1 м3 изоляции | 176,6 |
| 211 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 8,83 |
| 212 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 9,19 |
| 213 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 2,12 |
| 214 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 11,84 |
| Монтаж керамогранитных плит |
| 215 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо с использованием Теплоизоляция Лайрок ВЕНТИ или аналога | 1 м3 изоляции | 48,8 |
| 216 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (Под крепитель утеплителя и гидроветрозащиты) | 100 отверстий | 11,4 |
| 217 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,62 |
| 218 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе | 100 м2 поверхности облицовки | 2,65 |
| 219 | Монтаж кронштейнов | 100 шт. болтов | 8,8 |
| Монтаж фасадных панелей типа КраспанМеталлКолор или аналогов |
| 220 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо с использованием Теплоизоляция Лайрок ВЕНТИ или аналога | 1 м3 изоляции | 401 |
| 221 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 20,05 |
| 222 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки | 100 м2 поверхности облицовки | 20,05 |
| 223 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 6,66 |
| 224 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 20,05 |
| Раздел 18. Полы |
| Тип 1 |
| 225 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 8,0402 |
| 226 | Устройство подстилающих слоев: бетонных с использованием бетона тяжелого, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | 1 м3 подстилающего слоя | 80,402 |
| 227 | Устройство гидроизоляции оклеечной: на мастике в 2 слоя с заводом на стену с использованием геомембраны "Техполимер" или аналога | 100 м2 изолируемой поверхности | 8,0402 |
| 228 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских с использованием бетона тяжелого, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200); сетки сварной из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (две сетки) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1,20603 |
| 229 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 8,0402 |
| 230 | Устройство покрытий: шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 8,0402 |
| Раздел 19. Проёмы |
| Установка окон |
| 231 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных ПВХ в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (ОК-6; ОК-7) | 100 м2 проемов | 0,01911 |
| 232 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных ПВХ в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5) | 100 м2 проемов | 5,303732 |
| Витражи |
| 233 | Монтаж витражей с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий с использованием алюминиевых профилей прессованных | 1 т конструкций | 4,0486 |
| 234 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 3,8057 |
| 235 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4,0486 |
| Раздел 20. Кровля |
| 236 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 16 мм | 100 м2 стяжки | 15,2 |
| 237 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер с использованием: праймера ТехноНиколь №1 и пленки Изоспан Д или аналога | 100 м2 кровли | 15,2 |
| 238 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой с использованием УНИФЛЕКС ЭПП или аналога | 100 м2 изолируемой поверхности | 17,54 |
| 239 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного: в два слоя с использованием плиты клиновидные ПСБС -35 | 100 м2 утепляемого покрытия | 15,2 |
| 240 | Утепление покрытий плитами: Минплита "Rockwool Руф Баттс Н" толщ. 150 мм, минплита "Rockwool Руф Баттс В" толщ. 50 мм или аналоги, в два слоя | 100 м2 утепляемого покрытия | 15,2 |
| 241 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой с использованием ПВХ мембраны Протан SE 1,2 мм F94; Протан - карман, 19,8 м.п/шт; Протан - рельс 2,1 м.п/шт; Вакуумный клапан Протан с фартуком; Деталь усиления углов внутренняя F94; Деталь усиления углов внешняя F94; Герметизирующая лента 6х50х15; Прижимная рейка (краевая); Герметик ПУ (600 гр); Полотно геотекстильное AVX-ПЭ ТК300 . Или аналоги. | 100 м2 кровли | 20,84 |
| 242 | Установка воронок водосточных с использованием:Воронка SitaTrendy DN100 вертикальная с подогревом; Надставной элемент SitaTrendy DN100 120 - 200мм;Воронка SitaEasy DN100; Листоуловитель SitaEasy DN100 ; Присоединительная труба SitaEasy DN100; Фасадная плата SitaAttika DN100; Винт для крепления изоляции к бетону GTH-D 6,3х60 Gunnebo; Винт для крепления изоляции к бетону GTH-D 6,3х100 Gunnebo;Саморез GTО2 4,8х20 с шайбой, цинк (сверл 2мм) Gunnebo; Дюбель MN 8х40;Держатель телескопический G2 14,5х285 Gunnebo. Или аналоги. | 1 воронка | 14 |
| 243 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 2,809 |
| Раздел 21. Общестроительные работы в осях 11/1-14/1; Л/1-М/1 корпус А |
| Фундаменты ленточные ФЛМ1, ФЛМ2, ФЛМ3 |
| 244 | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов | 1 м3 | 217,7 |
| 245 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (для крепления анкеров) | 100 отверстий | 52,08 |
| 246 | Клей эпоксидный (для анкеров) | т | 0,11 |
| 247 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 15 |
| Проемы О-1, О-2, О-3 |
| 248 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 14,04 |
| 249 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0,32 |
| Раздел 22. Приямки на отм. -2,55 в осях 1/1-7/1, А/1-К/1 |
| 250 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой с использованием техноэласта ЭПП или аналога | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3065 |
| 251 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,1153 |
| Трансформаторная подстанция |
| Раздел 1. Строительные работы |
| 252 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,152 |
| 253 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,920 час; класс груза 1 | 1 т | 243,2 |
| 254 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,114 |
| 255 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,114 |
| 256 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 13,82 |
| 257 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,56 |
| 258 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона | 0,045 |
| 259 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм с использованием каркасов арматурных класса A-I диаметром 12 мм, горячекатаной арматурной стали гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,212 |
| 260 | Устройство стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм с использованием горячекатаной арматурной стали гладкой класса А-I, диаметром 6 мм, горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,302 |
| 261 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с использованием горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,095 |
| 262 | Укладка труб асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,144 |
| 263 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | 1 сальник | 48 |
| 264 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 2,5 |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 265 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 |
| 266 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т | 1 шт. | 2 |
| 267 | Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем | 1 шт. | 7 |
| 268 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения | 1 м ширины по фронту | 7,2 |
| 269 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 2 |
| 270 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,1 |
| 271 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0,3 |
| 272 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг | 100 шт. | 0,28 |
| 273 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | 100 шт. | 1 |
| 274 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 1,2 |
| 275 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 1 |
| 276 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,38 |
| 277 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 1,2 |
| 278 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы о 70 мм2 | 1 шт. | 4 |
| Раздел 3. Оборудование |
| 279 | Блочно-модульное здание распределительной подстанции | шт | 1 |
| 280 | Трансформатор силовой ТМГ11-1250 6/0,4 | шт | 2 |
| 281 | Камера КСО-393 | компл | 1 |
| 282 | Щит Щ070, устройство компенсации реактивной мощности | компл | 1 |
| Раздел 4. Материалы |
| 283 | Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 284 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 70-1 мм2 | 1000 м | 0,03 |
| 285 | Стойка кабельная К1153 | шт | 20 |
| 286 | Полка кабельная К1163 | шт | 70 |
| Наружные сети электроснабжения |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 287 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 5,526 |
| 288 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 3,6 |
| 289 | Погрузка грунта вручную: погрузка | тонна | 317,79 |
| 290 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 317,79 |
| 291 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,252 |
| 292 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1591 |
| Раздел 3. Монтажные работы НЭС |
| 293 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 17,15 |
| 294 | Добавление для второго кабеля | 100 м кабеля | 17,6 |
| 295 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 16,91 |
| 296 | Добавление для второго кабеля | 100 м кабеля | 17,6 |
| 297 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 6 |
| 298 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм | 100 м | 3,35 |
| 299 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 110 мм | 100 м | 8,9 |
| 300 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 9,4 |
| 301 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 5,1 |
| 302 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 4,8 |
| 303 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 9 |
| 304 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 3,4 |
| 305 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 2,6 |
| 306 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 1,8 |
| 307 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 3,3 |
| 308 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 4 |
| 309 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. | 10 |
| 310 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт. | 7 |
| 311 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 2 |
| 312 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | 1 шт. | 2 |
| 313 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 4 |
| 314 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 13 |
| 315 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,24 |
| 316 | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 1 |
| 317 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 8 |
| 318 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. | 4 |
| 319 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 22 |
| 320 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 76 |
| 321 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2 | 100 жил | 0,52 |
| Раздел 5. Материалы, не учтенные ценниками |
| 322 | Кабели силовые АВБбШв 4х150 мм2 | м | 620 |
| 323 | Кабели силовые АВБбШв 4х185 мм2 | м | 220 |
| 324 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 3 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0,155 |
| 325 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0,1 |
| 326 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0,665 |
| 327 | Кабель ВВГнг-LS (3*2,5)мм2 | м | 310 |
| 328 | Муфта 3КВТп 1 (150-240) | шт | 4 |
| 329 | Муфта 3КВТп 1 (70-120) | шт | 4 |
| 330 | Труба двустенная для электропроводки d 110 | м | 890 |
| 331 | Труба двустенная для электропроводки d 50 | м | 335 |
| 332 | Муфта соединительная d 50 | шт | 3 |
| 333 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 8,954 |
| 334 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 180 |
| 335 | Кабели силовые ААВБ 3х185 мм2 | м | 110 |
| 336 | Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 0,11 |
| 337 | Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 | 1000 м | 0,11 |
| 338 | Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 0,11 |
| 339 | Кабели силовые ААБбШв 3х120+1х35 мм2 | м | 220 |
| 340 | Кабели силовые АПвБбШВ 3х120+1х35 мм2 | м | 220 |
| 341 | Кабели силовые АПВКБ 3х95+1х35 мм2 | м | 220 |
| 342 | Кабели силовые АПВВБ 3х95+1х35 мм2 | м | 110 |
| 343 | Кабели силовые КШВГ 3х50+1х35 мм2 | м | 110 |
| 344 | Кабели силовые КШВГ 3х35 мм2 | м | 110 |
| 345 | Кабели силовые АПББШВ 3х50+1х25 мм2 | м | 110 |
| 346 | Кабели силовые АПББШВ 3х35+1х16 мм2 | м | 220 |
| 347 | Кабели силовые АВВГ 3х35+1х10мм2 | м | 110 |
| 348 | Муфта 3КВТп 6 (150-240) | шт | 2 |
| 349 | Муфта 3КВТп 6 (70-120) | шт | 2 |
| 350 | Муфта 3КВТп 1 (70-120) | шт | 13 |
| 351 | Муфта 3СТП 1 (10-120) | шт | 13 |
| 352 | Муфта 3СТП 6 (70-120) | шт | 2 |
| 353 | Муфта 3СТП 6 (150-240) | шт | 2 |
| Наружные сети теплоснабжения |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 354 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2( в отвал) | 1000 м3 грунта | 0,141 |
| 355 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,13 |
| 356 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,249 |
| 357 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 448,2 |
| 358 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,154 |
| 359 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,54 |
| 360 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,627 |
| Раздел 2. Строительные конструкции |
| канал |
| 361 | Устройство подготовки под лотки с использованием раствора готового кладочного цементного марки 100 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,035 |
| 362 | Установка мелких конструкций (подкладные плиты) до 0,5 т с использованием: Плиты подкладные ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8); Плиты подкладные ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8); Плиты подкладные ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8); Плиты подкладные ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8) | 100 шт. сборных конструкций | 0,24 |
| 367 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов с использованием: Лотки ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8); Доборные лотки ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг; Плита перекрытия ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8; Плита перекрытия доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8); Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8) | 100 м3 сборных конструкций | 0,39 |
| 373 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,5 |
| 374 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (швеллер неподвижных опор и гильзы ГС) | 1 т | 0,118 |
| 375 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,045 |
| 376 | Кладка углов поворота с использованием раствора готовый кладочный цементный марки 75 | 1 м3 кладки | 2,85 |
| 378 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,22 |
| 379 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя с использованием гидроизола или аналога | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,96 |
| Камера УТ1 |
| 380 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,1936 |
| 381 | Устройство бетонной подготовки с использованием бетона тяжелого, класс В7,5 (М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,024 |
| 382 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков: Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/; Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/; Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/; Балки перекрытий каналов Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8); Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1); Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8); Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3; Кольцо стеновое КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14); Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14); Люки чугунные легкий; Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,15488 |
| 383 | Монтаж лестниц | 1 т конструкций | 0,0518 |
| 384 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |
| 385 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,18 |
| 386 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,18 |
| 387 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,27 |
| 387.1 | До толщины 35 мм | 100 м2 стяжки | 0,9 |
| 388 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 45 мм | 100 м2 стяжки | 0,18 |
| Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА |
| 389 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм | 1 км трубопровода | 0,209 |
| 390 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм | 1 км трубопровода | 0,004 |
| 391 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0122 |
| 392 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:до 50 мм с использованием: Кран шаровый Hogfors Ду40 | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |
| 393 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром до 80 мм с использованием: Кран шаровый Hogfors Ду65 | 1 компл. задвижек или клапана | 2 |
| 394 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм | 1 врезка | 2 |
| 395 | Установка бачка для разрыва струи диаметром 100 мм (воронки) | 1 воронка | 2 |
| 396 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа (установка бобышек (2шт) и отборного устройства давления прямого (2шт) | 100 шт. | 0,04 |
| 397 | Установка клапанов (захлопка) стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 1 |
| Раздел 4. Изоляционные работы |
| 398 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 2 |
| 399 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-969 (3 слоя, ручным способом) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,585 |
| 400 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 4,6 |
| 401 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Кайфлекс»)пластинами (плитами) | 10 м трубопровода | 0,1 |
| Раздел 5. Демонтажные работы |
| 402 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм | 100 м трубопровода | 1,5 |
| 403 | Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 100 м3 сборных конструкций | 0,2223 |
| 404 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка | тонна | 58 |
| 405 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 58 |
| Наружные сети водоснабжения и водоотведения |
| Раздел 1. Хозяйственно-бытовая канализация |
| 406 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,12 |
| 407 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м2 | 1 м короба | 4 |
| 408 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,19 |
| 409 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,58 |
| 410 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,085 |
| 411 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,509 |
| 412 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,1202 |
| 413 | Люки чугунные легкий | шт. | 2 |
| 414 | Люки чугунные тяжелый | шт. | 4 |
| 415 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,44 |
| 416 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 1,572 |
| 417 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм (Корсис) | 1 км трубопровода | 0,123 |
| 418 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | 1 врезка | 1 |
| 419 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,139 |
| 420 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 11,39 |
| 421 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,738 |
| 422 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка | тонна | 3 |
| 423 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 3 |
| Раздел 2. Водопровод |
| 424 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,612 |
| 425 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,2 |
| 426 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,2 |
| 427 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1,2 |
| 428 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 1,44 |
| 429 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм | 100 отверстий | 0,02 |
| 430 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм | 1 сальник | 2 |
| 431 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм с использованием: Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | 1 км трубопровода | 0,094 |
| 432 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм с использованием: Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | 1 км трубопровода | 0,115 |
| 433 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,02 |
| 434 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,12 |
| 435 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов с использованием: Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01); Муфта полиэтиленовая защитная Д=140х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01); Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | 10 фасонных частей | 0,6 |
| 436 | Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 1 |
| 437 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм с использованием:Задвижка с обрезининым клином ADL KR Д100 Ру=1,0/1,6 мПа или аналог | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 438 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм с использованием: Задвижка с обрезининым клином ADL KR Д80 Ру=1,0/1,6 мПа или аналог | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 439 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 2,33 |
| 440 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1,632 |
| 441 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,474 |
| 442 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,72 |
| 443 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм | 1 км трубопровода | 0,115 |
| 444 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,214 |
| 445 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ: погрузка | тонна | 3 |
| 446 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 т | 3 |

ЧАСТЬ VІI ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

(по объекту «Реконструкция нежилого здания под учебный корпус «КГАОУ СПО                «ДУТОР» по адресу: г.Дивногорск, ул.Чкалова 3а/10). (Приложения: Разделы- 2(автокад);3;4;5;6;7;)